隔油池、化粪池污水管网清理养护维护需求

一、质量要求

1、车辆运输污水应符合下列质量要求

（1）车辆应完好、整洁，车体无大面积污物。

（2）装载应适量，无外溢；装载的污水，应及时卸清，不得将隔油池的污水直接排进市政的排污管道内。隔油池的污水可以用消防水冲淡后再行抽排向市政排污管道内。

（3）装载容器应密闭性好。放污水闸阀、进污水口应严实，并有防滴漏措施；运输过程中不应有滴漏、洒落，车走后应清理干净现场。

（4）应按指定地点及时卸污水，不得任意排放。

（5）运输作业结束后，及时清洗清理现场和辅助设施，不得留有明显油迹污物。

2、污水转运应符合下列质量要求：

（1）污水转运站（场、码头）设施应完好、整洁。转运的污水应密闭贮存于车罐内。贮罐应符合防渗漏、防臭气扩散和防蝇的要求，并设置防火、防爆安全设施。

（2）输污水污油管道应完好、畅通，闸阀应严密，无破损、滴漏情况出现

（3）将人力收集车的污水污油转运到机动车时，应保持转运作业的紧密衔接，不得任意将污水污油罐、作业桶、手推车停放在主要道路上

（4）转运作业时污水污油不得污染水体和作业场地。冲洗作业场地的污水应经适当处理，排入污水管网或收集池，不得直接排入附近水体。

（5）卸污水污油时应谨慎操作，不得将污水污油泼洒在卸口周围地面。作业结束，应及时清洗卸口及作业场地。

二、清理化粪池、隔油池作业标准：

1、隔油池、污水池内清理的污水、污渍清运并进行行业规定妥善处理。

2、确保服务范围内所有污水不外溢，保持环境卫生。

3、如出现管道堵塞、污水外溢等异常情况，接到通知后须在2小时内到达现场免费进行处理。

4、在清理过程中，应当采取相应的安全防范措施，避免意外产生。

5、清理作业时对化粪池、隔油池的设施进行巡查（井盖、基座、安全网），做好巡检记录。发现问题及时向学校反映。

三、清理要求

1、寒暑假对学校化粪池、隔油池全面清理（各一次）。

2、五一、国庆对学校化粪池、隔油池全面清理（各一次）。

3、化粪池清理自备水电，清理不得使用学校消防水。

以上三条提供承诺函（格式自拟）加盖公章。

四、资质审核

1、投标单位必须提供相应资质。（提供营业执照、清理许可证或企业养护资质复印件并加盖公章）

2、提供2022 年以来具有类似项目业绩4份。（提供合同或中标成交通知书复印件并加盖公章）

五、其他要求

1、实际情况以踏勘现场为准。

报价明细表

| 名称与位置 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔油池（消控室东侧） | 1 | 座 |  |  | 寒暑假、五一、国庆对学校化粪池、隔油池全面清理（各一次） |
| 化粪池（篮球场东侧） | 1 | 座 |  |  |  |
| 化粪池（润泽苑南侧） | 1 | 座 |  |  |  |
| 化粪池（思齐苑南侧） | 1 | 座 |  |  |  |
| 化粪池（静思苑西侧） | 1 | 座 |  |  |  |
| 化粪池（博雅苑东侧） | 1 | 座 |  |  |  |
| 化粪池（育德楼北侧） | 1 | 座 |  |  |  |
| 化粪池（北门位西侧） | 1 | 座 |  |  |  |
| 污水管网（篮球场东侧） | 162 | 米 |  |  |  |
| 巡检 | 每月1次 | 次 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 含税 |

备注：1、隔油（隔渣）池、油渣的化粪池清理，污水池各池的池底的淤泥和填料基本清理干净。

2、隔油（隔渣）池、污水池各池的管道系统疏通。

3、养护维护日期听从校方安排。

4、如遇污水外溢等现象由维护方免费负责清掏至验收通过。